泉惠环评〔2025〕表1号

泉州市生态环境局关于福建嘉豪新材料科技

有限公司燃气锅炉项目环境影响报告表的批复

福建嘉豪新材料科技有限公司：

你公司报送的由益琨（泉州）环保技术开发有限公司编制的《福建嘉豪新材料科技有限公司燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇泉惠石化园区惠昌路，在厂区内利用临时辅助房作为临时锅炉房，不新增用地，过渡期新增一台2t/h燃气锅炉作为临时设施。项目投资500万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.项目不新增生活污水。项目锅炉排污水、软化水处理系统反冲洗废水经厂区污水处理设施预处理达标后，通过市政污水管网排入泉惠石化工业园区污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准）。

2.项目应配套废气处理设施。锅炉燃气废气通过一根不低于8m高排气筒达标排放，其燃气废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2新建燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

4.废离子交换树脂（滤芯）由厂家更换后直接回收，不在厂区内暂存。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.技改项目新增主要污染物总量指标：COD≤0.0119t/a、NH3-N≤0.0012t/a，其总量指标直接从原有项目（COD≤ 0.173t/a、NH3-N≤0.043t/a）中调剂，不需要通过排污权交易。

2.技改项目新增主要污染物总量指标：SO2≤0.0943t/a，NOX≤0.3771t/a，你公司应按照闽环发〔2018〕26号文件要求及承诺，在按规定程序依法取得新增污染物排污权指标并申领排污许可证前，项目不得投入生产。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年1月7日

抄送：泉惠石化园区管理委员会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，益琨（泉州）环保技术开发有限公司。