泉惠环评〔2025〕表27号

泉州市生态环境局关于福建省惠安第一中学

分校环境影响报告表的批复

惠安县教育局：

你公司报送的由泉州众创阳光环保科技有限公司编制的《福建省惠安第一中学分校环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县螺阳镇下埔村、东风村，总用地面积187987.83㎡，总建筑面积200961.04㎡。建设主要内容有教学区（含高中教学组团、初中教学组团和实验楼）、宿舍区（学生宿舍和教师宿舍）、食堂、艺术楼、体育馆、行政楼、架空层、连廊、室外标准300米和400米塑胶运动场地旗台、看台、地下室等建筑，并配套建设地下消防水池、大门、围墙、电力、消防、给排水、绿化、停车场、充电桩、校园道路等附属设施。

项目总投资103341.17万元。项目建设内容、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和运营在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点和环保措施进行建设。

- 项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

- （一）施工期

- 1.施工期产生的施工废水应经隔油沉淀处理后循环使用或用于场地洒水抑尘，生活污水依托所租用民房现有污水处理设施进行处理。

- 2.施工场地应采取围挡、喷淋、洒水等有效措施控制施工扬尘，并加强对建筑材料及运输车辆管理，尽可能减少洒落和扬尘。施工粉尘排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 3.建筑施工过程中产生的噪声应采取切实有效的消声、减振措施，使噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。

- 4.施工期固体废物主要为平整场地时产生的弃土弃渣、施工建筑垃圾及施工人员生活垃圾，应按规范暂存、处置，严禁随意外排或堆放。

- 5.项目应进一步完善生态恢复措施，防止水土流失，改善、美化环境。

- （二）运营期

1.本项目食堂废水经隔油池预处理后、实验废水（主要为实验室仪器、器皿等清洗废水）经自建污水处理站预处理后与其它生活污水排至化粪池处理后，通过市政污水管网排入惠安县污水处理厂处理。外排污水应执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准）。

2.食堂油烟废气收集后采用油烟净化器进行净化，净化后尾气通过一根25m高排气筒（DA001）排放，油烟排放应执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的大型标准；实验室废气经通风橱收集后通过专门的风道或竖井引至屋顶，通过两根30m高排气筒（DA002、DA003）排放，其废气排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准限值要求。

无组织废气排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

4.实验室废液、废水处理污泥等危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并送交有资质单位处置。废油和废渣等一般工业固废应集中收集后综合处置；化粪池污泥委托粪污抽运单位定期清掏后外运处理；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、主要污染物排放控制指标：

COD≤7.11吨/年，氨氮≤0.715吨/年。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

六、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年5月30日

抄送：螺阳镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州众创阳光环保科技有限公司。