泉惠环评〔2025〕表32号

泉州市生态环境局关于福建省曼玲食品股份

有限公司迁建项目环境影响报告表的批复

福建省曼玲食品股份有限公司：

你公司报送的由福建省河山环保科技有限公司编制的《福建省曼玲食品股份有限公司迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县崇武镇潮乐村工业路298号，租赁惠安崇武友昇石雕工艺有限公司现有闲置厂房。本项目迁建后全厂年产鱼糜制品300吨、米面制品50吨、肉糜制品10吨。项目新增投资100万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目生活污水经化粪池处理达标后，生产废水经自建污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入惠安县崇山污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行惠安县污水处理厂进水水质要求及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准。

2.项目应配套废气处理设施。项目燃气蒸汽发生器废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准，通过一根18米高排气筒（DA001）排放。厂界颗粒物无组织排放应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值；厂界恶臭无组织排放参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3、表4非工业区排放标准。

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。

- 4.废包装材料、食材废料等一般工业固体废物应集中收集后综合处置，生产废水处理设施污泥应委托资质单位处置；生产生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目迁建后全厂生产废水主要污染物总量指标：COD≤0.03t/a、NH3-N≤0.003t/a，未超过原有项目生产废水取得排放量：COD≤0.03t/a、NH3-N≤0.003t/a，无需进行排污权交易。

2.项目迁建后全厂主要污染物总量指标：SO2≤0.0582t/a、NOx≤0.2323t/a，未超过原有项目取得排放量：SO2≤0.4490t/a、NOx≤0.871t/a，无需进行排污权交易。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时重新申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。

七、本项目批复后，你公司原《违规建设项目环保备案材料》及备案（惠环保函〔2016〕备573号）、原环评《福建省曼玲食品股份有限公司锅炉技改项目》及批复（泉惠环评〔2022〕表55号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年6月20日

抄送：崇武镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省河山环保科技有限公司。