泉惠环评〔2025〕表37号

泉州市生态环境局关于福建百川食品有限公司鱼糜制品、肉糜制品及裹粉类鱼、肉制品

生产项目环境影响报告表的批复

福建百川食品有限公司：

你公司报送的由福建省河山环保科技有限公司编制的《福建百川食品有限公司鱼糜制品、肉糜制品及裹粉类鱼、肉制品生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

一、项目位于惠安县东桥镇坑尾村浯水边307号，系租赁中闽海川 (福建)食品有限公司现有闲置厂房。本项目迁扩建后全厂年产鱼糜制品1500吨、肉糜制品1000吨、裹粉类鱼、肉制品500吨。项目总投资1000万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你单位按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。

二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，并重点做好以下工作：

1.本项目生活污水经化粪池处理达标后，生产废水经自建污水处理设施处理达标后，通过市政污水管网排入惠东工业区污水处理厂统一处理。外排污水应从严执行惠东工业区污水处理厂进水水质要求及《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3三级标准。

2.项目燃气蒸汽锅炉废气和燃气导热油锅炉废气排放应执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气标准，分别通过2根15米高排气筒（DA001、DA002）排放;油炸工序油烟废气经过油烟净化器处理后通过15米高排气筒（DA003）排放，油烟废气排放应执行《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001）小型标准。厂界无组织恶臭排放参考执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表3、表4工业区排放标准。

- 3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。

- 4.废包装材料、废油脂、食材废料等一般工业固体废物应集中收集后委托相关单位综合处置，生产废水处理设施污泥应委托有处理能力单位处置；生活垃圾应由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目迁扩建后全厂生产废水主要污染物总量指标：COD≤0.8370t/a、NH3-N≤0.0837t/a，未超过原有项目排放总量（COD：1.033t/a、NH3-N：0.38t/a，其中COD：0.245t/a、NH3-N：0.033t/a已通过排污权交易获得），无需进行排污权交易。

2.项目迁建后全厂主要污染物总量指标：SO2≤0.2586t/a、NOx≤1.0344t/a，未超过原有项目取得排污权指标（SO2：1.1748t/a、NOx：4.6632t/a），无需进行排污权交易。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，重新申领排污许可证，按证排污。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、该项目批复后，你公司原环评《泉州海川食品有限公司鱼糜制品、肉糜制品加工项目环境影响报告表》及批复（编号为：惠环保审〔2017〕表49号）、原环评《福建百川食品有限公司（迁扩建项目）环境影响报告表》及批复（编号为：惠环保审〔2019〕表37号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

泉州市生态环境局

2025年7月14日

抄送：惠安经济开发区管委会，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，福建省河山环保科技有限公司。