
泉惠环评〔2026〕表14号

泉州市生态环境局关于泉州龙豪服饰织造有限公司服装、服装印花片迁扩建生产

项目环境影响报告表的批复

泉州龙豪服饰织造有限公司：

你公司报送的由泉州市华清环境工程有限公司编制的《泉州龙豪服饰织造有限公司服装、服装印花片迁扩建生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，批复如下：

项目位于惠安县黄塘镇省吟村高厝头146号，系租用泉州奥欧汇科技有限责任公司的闲置厂房，总租用建筑面积为20150.19㎡。本次新增生产服装120万件、服装印花片100万套，扩建后全厂年产服装230万件、服装印花片350万套，总投资600万元。项目建设内容、产品方案、生产工艺、设备等以《报告表》核定为准。

根据《报告表》评价结论，项目建设和生产在全面落实《报告表》提出的各项环境保护对策措施后，污染物可达标排放，环境风险可防可控。从环境影响角度分析，我局同意你公司按照《报告表》中所列的项目性质、规模、地点、生产工艺和环保措施进行建设。
二、项目实施过程中，你公司应认真对照并落实《报告表》提出的各项环保对策措施，重点做好以下工作：

1.项目生产废水经废水处理设施处理达标，生活污水经化粪池处理达标，各自通过市政污水管网排入惠西污水处理厂处理。外排污水应从严执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及惠西污水处理厂进水水质要求。
2.项目应配套废气处理设施。印花车间采用密闭措施，在油性调浆、手动油性印花、油性印花自然晾干等工序上设置集气装置，有机废气收集后经二级活性炭吸附装置处理后，通过一根25米高排气筒（DAOO1）排放，其非甲烷总烃排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表1排放限值，氨排放参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表2排放限值。

厂界非甲烷总烃无组织排放执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表3排放限值，氨无组织排放参照执行《恶臭（异味）污染物排放标准》（DB31/1025-2016）表4工业区排放限值；厂内非甲烷总烃监控点1h平均浓度值执行《印刷行业挥发性有机物排放标准》（DB35/1784-2018）表2排放限值，任意一次浓度值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。
3.噪声源应采取切实有效的消声隔音、减振措施,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。
4.废网版、废菲林片、沾染油墨的抹布、废气治理设施更换的废活性炭、破损的原料空桶应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，按规范设置贮存场所并委托有资质单位处置。布料边角料、网布边角料、不合格品、废包装材料、污水站污泥、污水处理设施更换的废活性炭集中收集后由相关单位回收利用或处置。生活垃圾由当地环卫部门统一清运处理。

三、项目主要污染物排放总量控制指标：

1.项目建成后全厂生产废水主要污染物总量指标：COD：0.0315t/a、NH3-N：0.0032t/a，较迁建前新增COD：0.009t/a、NH3-N：0.0009 t/a，根据《泉州市生态环境局关于印发服务和促进民营经济发展若干措施的通知》（泉环保〔2025〕9号），免购买排污权交易指标。

2.项目迁建后VOCs排放量0.4446t/a，实行1.2倍削减替代调剂量为0.53352t/a，由迁建前项目VOCs排放量0.6451t/a进行替代。

四、你公司应严格执行建设项目环保“三同时”制度，项目竣工后，按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序，对项目开展竣工环保验收。验收过程不得弄虚作假，并依法向社会公开验收报告。 

五、你公司应按照《排污许可管理条例》规定，及时进行排污登记。

六、该项目环境影响报告表批复后，若工程建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治、防止生态破坏的措施等发生重大变动，应依法重新办理环境影响评价审批手续。自批准之日起，如超过五年才开工建设的，应当在开工前将环境影响评价文件重新报审。

七、该项目建成投产后，你公司原环评《泉州龙豪服饰织造有限公司服装、服装印花片生产项目环境影响报告表》及批复（惠环保审 〔2019〕表83号）同时作废。

八、请泉州市惠安生态环境保护综合执法大队按全链条环境监管要求，做好该项目环保“三同时”监督检查。

                  泉州市生态环境局

                  2026年6月8日

（此件主动公开）

抄送：黄塘镇人民政府，泉州市惠安生态环境保护综合执法大队，泉州市华清环境工程有限公司。

  泉州市惠安生态环境局办公室               2026年6月8日印发
— 1 —




