惠安县市场监督管理局

行政处罚决定书

惠市监罚〔2023〕319号

当事人：何小伦，男，汉族，***。

- 2023年7月12日，本局执法人员根据投诉线索，依法对位于福建省惠安县螺阳镇万佳汇生鲜超市（城南店）门口的流动摊贩进行检查，发现当事人何小伦使用有一台用于对其销售的菜品进行称重的电子秤，执法人员使用该秤对5kg标准砝码称重，显示重量为16.680斤（8.34千克）。当事人的行为涉嫌违反了《中华人民共和国计量法》的规定，当日，本局对当事人的违法行为予以立案调查。

- 经查：一、当事人系从事卤料销售的流动摊贩，经营地点位于惠安县螺阳镇万佳汇生鲜超市（城南店）门口，流动摊位车车牌号：闽C-3YN73。

- 当事人销售卤料菜品计价时使用的电子秤使用时可通过依次按下“去皮”和“M1”、“M2”、“M3”等按键，开启使电子秤重量示值发生变化的作弊功能。如：依次按下“去皮”“M1”按键后，电子秤重量示值与所秤菜品的实际重量相比，所秤菜品的实际重量为电子秤重量示值的约九成。当事人于2023年7月12日经营时，为提高消费者购买菜品的总价，提高盈利，将电子秤设置为“六两秤”（即电子秤重量示值与所秤菜品的实际重量相比，所秤菜品的实际重量为电子秤重量示值的约六成）。该电子秤为当事人于2023年3月向上门销售电子秤的销售商购买，购买时销售商告知当事人该电子秤的作弊方法。当事人购入该电子秤后未按照规定申请检定，于2023年3月开始使用这台电子秤进行计价销售，因当事人未建账管理，当事人经营额无法查清，故当事人使用以欺骗消费者为目的的电子秤产生的经营额和违法所得无法计算。

- 以上违法事实有现场检查笔录、现场检查照片、询问笔录、何小伦身份证复印件等为据，证据客观合法关联，足以认定。

2023年10月8日，本局向当事人送达了惠市监（螺阳）罚告﹝2023﹞33号《行政处罚告知书》，依法告知当事人本局拟作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的权利。在法定期限内，当事人未提出陈述、申辩。

综上，本局认为：当事人在销售卤料菜品计价时使用未按照规定申请检定的电子秤，其行为违反了《中华人民共和国计量法》第二十五条“属于强制检定范围的计量器具，未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的”的规定，属于《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条规定的使用未按照规定申请检定的计量器具的违法行为；当事人使用以欺骗消费者为目的的电子秤，其行为违反了《中华人民共和国计量法》第二十七条“使用以欺骗消费者为目的的计量器具”的规定，属于《中华人民共和国计量法实施细则》第四十八条规定的使用以欺骗消费者为目的的计量器具的违法行为。

鉴于当事人案发后能积极配合调查，如实陈述违法事实，给予从轻处罚。依据《中华人民共和国计量法实施细则》第四十三条、四十八条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款的规定，对当事人的违法行为作如下处理：

1、对当事人使用未按照规定申请检定的计量器具的违法行为，责令当事人停止使用未按照规定申请检定的计量器具，处罚款人民币300元。

2、对当事人使用以欺骗消费者为目的的计量器具的违法行为，责令当事人改正违法行为，没收涉案带有作弊功能的电子秤一台，处罚款人民币500元。

以上罚款合计800元。

所处罚款，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日则十五日内（末日为节假日顺延），到本局螺阳镇市场监督管理所开具缴款书并到银行缴纳罚没款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项、《中华人民共和国行政强制法》第四十五条、第五十三条的规定，逾期不缴纳罚款的，应自缴纳期限届满次日则每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对本行政处罚决定不服，可于收到本决定书之日则六十日内向惠安县人民政府申请复议，也可以于六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。前述期间，本行政处罚不停止执行。

惠安县市场监督管理局

2023年10月17日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）