惠安县市场监督管理局

行政处罚决定书

惠市监罚〔2023〕358号

当事人：惠安县腾昌五金电器商行

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350521MA30R1MM22

经营场所：福建省泉州市惠安县螺城镇福璟花园一期6号楼152-153号店

法定代表人：林清桂

身份证件号码：***

2023年7月6日，我局委托南安市质量计量检测所对当事人销售的角阀（规格型号：1403）进行抽查检验。经抽样检验，管螺纹精度、耐腐蚀性能项目不合格。2023年10月7日，我局执法人员依法向当事人送达惠安县产品质量监督抽查结果通知单及《检验报告》（NO：2023JDA1101）。当事人在法定期限内未申请复检，表示对检验结论无异议。当事人销售上述产品的行为，违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条的规定。2023年10月23日，我局执法人员经县局分管领导同意后依法对当事人进行立案调查，并于2023年10月24日采取了扣押强制措施。

经查，1.当事人于2023年2月19日向生产厂家购进20套上述批次的角阀，每套购进价为6.98元，销售价为10元。截止案发，上述批次的角阀总共售出14套。当事人销售上述批次的角阀货值金额为200元，违法所得42.28元；

2.上述角阀经本局依法委托南安市质量计量检测所进行检测，角阀检测结果为管螺纹精度、耐腐蚀性能项目不符合GB/T 26712-2021标准要求，依据NACCXZ 02-2023《惠安县产品质量监督抽查实施细则》，判定为不合格。当事人对检验结论没有异议，在法定期限内未申请复检；

3.当事人在购进上述批次的角阀时执行进货检查验收制度，验收产品证明和其他标识。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.福建省产品质量监督抽查/复查抽样单及惠安县产品质量监督抽查结果通知书各一份，证明案件来源；

2.现场检查笔录两份及现场检查照片一份，《实施行政强制措施决定书》及《财务清单》各一份，证明我局执法人员现场检查时当事人的经营情况以及依法对当事人销售不合格角阀进行扣押；

3.当事人询问笔录一份，证明当事人销售不合格角阀的事实；

4.当事人营业执照、经营者身份证、受托人身份证复印件及授权委托书各一份，证明当事人的主体资格；

5.南安市质量计量检测所出具的编号为2023JDA1101《检验报告》一份，证明当事人所销售的涉案角阀不合格的事实；

6.生产厂家的营业执照、进货票据各一份，证明当事人在购进上述批次的角阀有履行进货检查验收制度。

以上证据为办案人员在调查过程中收集的证据并经当事人确认，具有关联性，能相互佐证，对当事人的违法事实足以认定。

2023年11月2日，本局向当事人送达了惠市监（螺城）罚告[2023]31号《行政处罚告知书》，依法告知当事人本局拟对其违法行为作出行政处罚的事实、理由、依据、处罚内容及享有的权利。在法定期限内，当事人未提出陈述、申辩意见。

本局认为，当事人销售不合格角阀的行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条“销售者销售产品，不得掺杂、掺假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格产品冒充合格产品”之规定，构成销售以不合格产品冒充合格产品的违法行为。

综上，当事人上述行为违反了《中华人民共和国产品质量法》第三十九条，依据《中华人民共和国产品质量法》第五十条的规定，本局对当事人违法行为作如下处理决定：责令当事人停止销售不合格产品，没收扣押实物，没收违法所得42.28元，并处罚款200元。

所处罚款，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内（末日为节假日顺延），到本局螺城镇市场监督管理所开具缴款书并到银行缴纳罚没款。根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项、《中华人民共和国行政强制法》第四十五条、第五十三条的规定，逾期不缴纳罚款的，应自缴纳期限届满次日起每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

如对本行政处罚决定不服，可于收到本决定书之日起六十日内向惠安县人民政府申请复议，也可以于六个月内依法向人民法院提起行政诉讼。前述期间，本行政处罚不停止执行。

惠安县市场监督管理局

2023年11月13日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）