附表：

表1：第一批检定/校准仪器一览表（6、7、8月）

序号	仪器名称	仪器型号	溯源方式	备注
1	移液器	（100-1000）uL	校准
2	移液器	（2-10）ml	校准
3	移液器	(1000-5000)uL	校准
4	移液器	2000uL	校准
5	非甲烷总烃	H5210	校准
6	定位仪	G20	校准
7	激光测距仪	D2	校准
8	哈希PCII便携式比色计水质检测仪	PCII/58700-00	校准	按规程要求
9	轻便三杯风向风速表	FYF-1/05M12251	校准
10	表层水温计	2215475	校准
11	声校准器	AWA6221A/103393	检定
12	多功能声级计	AWA6228/110244	检定
13	玻璃转子流量计	LZB-3WB/9947	校准
14	卫星定位仪	G120BD	校准
15	数字压力表	HC-YS100	校准
16	钢卷尺	3m	校准
17	标准砝码	10mg、100mg、1g、100g	检定
18	砝码	200g	检定
19	手提式压力蒸汽灭菌器	DGB-280B	校准
20	BOD培养箱	LRH-250F	校准
21	电热鼓风干燥箱	DGG-9070B	校准
22	电热恒温水浴锅	HH-8PD	校准
23	电热恒温水浴锅	HH-8	校准
24	节能箱式电阻炉	SX2-4-10A	校准
25	加热消解器	CTL-25	校准
26	浊度仪	TN500	校准
27	电热恒温培养箱	HPX-9162MBE	校准
28	环境空气采样器	崂应2021型	校准
29	大气采样器	QC-2A	校准
30	红外分光测油仪	JLBG-126	校准
31	恒温恒湿滤膜自动称重系统	RG-AWS12	检定、校准	温湿度、十万分之一天平（检定）
32	电子分析天平	AL-204	检定
33	pH计	pH700	检定
34	可见分光光度计	V-5000	检定
35	紫外可见分光光度计	UH5300	检定
36	电子分析天平	ME204	检定
37	电导仪	CON700	校准
38	离子色谱仪	PIC-10A	校准
39	气相色谱仪	7890B	校准
40	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪	崂应3012H-D型	校准	CO、O2、动压、静压、SO2、NO、温度、流量、NO2、

表2：第二批检定/校准仪器一览表（10、11、12月）

序号	仪器名称	仪器型号	溯源方式
1	表层水温计	7	校准
2	溶解氧测定仪	OXI730	校准
3	温湿度计	G2080C	校准
4	温湿度计	G2080C	校准
5	温湿度计	G2080C	校准
6	温湿度计	G2080C	校准
7	温湿度计	G2080C	校准
8	温湿度表	WHM-5	校准
9	温湿度计	TH-602F	校准
10	温湿度计	TH-602F	校准
11	温湿度计	TH-602F	校准
12	温湿度计	TH-602F	校准
13	温湿度计	TH-602F	校准
14	温湿度计	TH-602F	校准
15	温湿度计	TH-602F	校准
16	温湿度计	TH-602F	校准
17	温湿度计	TH-602F	校准
18	温湿度计	TH-602F	校准
19	温湿度计	得力	校准
20	温湿度计	得力	校准
21	温湿度计	得力	校准
22	温湿度计	得力	校准
23	温湿度计	得力	校准
24	轻便三杯风向风速表	FYF-1/05M12220	校准
25	数字温湿度大气压力计	DYM3-03	校准
26	智能高精度综合标准仪	崂应8040型	校准
27	电磁流速流量计	HY.DCB-II	校准
28	机械秒表	806	校准
29	声校准器	AWA6221A/1003374	检定
30	多功能声级计	AWA6228/103093	检定
31	空盒气压表	DYM3	校准
32	倾斜式微压计	YYT-2000B	校准
33	钢卷尺	5m	校准
34	原子荧光光度计	HGF-S3	校准
35	便携式多种气体检测仪	ZR-3110	校准

表3：第三批检定/校准仪器一览表（2027年1、2月）

序号	仪器名称	仪器型号	溯源方式
1	大气采样器	ZR-3923型	校准
2	大气采样器	ZR-3923型	校准
3	大气采样器	ZR-3923型	校准
4	大气采样器	ZR-3923型	校准
5	噪声监测仪、校准器	AWA6292	检定
6	噪声监测仪、校准器	AWA6292	检定
7	校准器	AWA6021A	检定
8	校准器	AWA6021A	检定
9	高压灭菌器	DSX-24L-I	校准
10	高压灭菌器	DSX-24L-I	校准
11	紫外分光光度计	X-9	校准
12	含湿量测定仪	ZR3062	校准
13	水质多参数分光光度计	PIT1030	校准
14	气象参数测定仪	9050B	校准
15	多参数水质分析仪	HQ4300	校准	检：溶解氧、PH、电导率、水温
16	多参数水质分析仪	HQ4300	校准	检：溶解氧、PH、电导率、水温
17	智能COD回流消解仪	JX-101	校准
18	便携式浊度仪	2100Q	校准
19	生化培养箱	SPX-250L	校准
20	COD快速测定仪	5B-3C（V8）	校准
21	智能降水采样器	崂应25021	校准	检：PH、电导率
22	真空箱采样器	MH3052	校准
23	智能多参数消解仪	LH-A116	校准
24	消解器	YKJ-4B	校准